## Orçamento Sintético
B.D.I.
| Anexo I - Modelo de Planilha Orçamentária - Reforma Sede CRO |  |  |  |  | Padrão - XX,XX%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 | 318428.28
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - REFORMA CRO | UN | 1,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 208338.89
1.2 | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS - 1,20 x 1,0m | m² | 1,20 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 449.98
1.3 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 36,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13534.92
1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8313.2
1.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 8,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5720
1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA | und | 2,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4267.3
1.7 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 2.497,32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 46624.96
1.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 1.248,66 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20103.42
1.9 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 1.248,66 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11075.61
2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 129605.03
2.1 | VEDAÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 9748.07
2.1.1 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 49,104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 586.3
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 30,55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2432.69
2.1.3 | ADAPATADO ORSE (11390) - DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL | m² | 195,34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5674.62
2.1.4 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - demolição guarita | m³ | 2,40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1054.46
2.2 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 47466.9
2.2.1 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.03
2.2.2 | ADAPTADO ORSE (12344) - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA METÁLICA QUE SERÁ RECUADA 40CM – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - INCLUSIVE O VIDRO VER. 01 - 03/2022 | m² | 21,78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2659.12
2.2.3 | ADAPTADO ORSE (12344) - REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS METÁLICAS PARA COLOCAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO PRETO – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO - INCLUSIVE O VIDRO VER. 01 - 03/2022 | m² | 240,99 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29422.46
2.2.4 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR - esquadrias metálicas existentes | m² | 116,41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2161.73
2.2.5 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA - portas e esquadrias de madeiras existentes | m² | 93,92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1131.73
2.2.6 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 41,24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1622.38
2.2.7 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10380.45
2.2.7.1 | ADAPTADO ORSE (4521) - REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO | m² | 46,09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3305.57
2.2.7.2 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO | m² | 46,09 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6692.26
2.2.7.3 | RETIRADA DE FECHAMENTO METÁLICO PARA SUSBTITUIÇÃO POR VIDRO - LOCAL: PLATAFORMA ELEVATÓRIA CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO | m² | 12,87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 382.62
2.3 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 67959.93
2.3.1 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 650,62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1685.1
2.3.2 | REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA - INTERNO E EXTERNO | m² | 3.072,96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 26888.4
2.3.3 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS - PAREDES - BWCs (LOCAIS COM REMCOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO) | m² | 20,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 554.8
2.3.4 | ADAPTADO SETOP (ED-48501) - DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO - LOCAIS COM PREVISÃO EM PROJETO DE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE - MURO EXTERNO, EMBAIXO DO PEITORIL DAS JANELAS E ALVENARIA EM CONTATO COM O SOLO NO PAVTO TÉRREO | m² | 199,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3138.23
2.3.5 | RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA | m² | 650,62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28497.15
2.3.6 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS - PARA CORREEÇÃO DE FISSURAS E TRINCAS NAS ALVENARIAS INTERNAS E EXTERNAS | M | 125,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7196.25
2.4 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 393
2.4.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 150,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 292.5
2.4.2 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 50,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 51
2.4.3 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 50,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.5
2.5 | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4037.13
2.5.1 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | m² | 77,58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3051.99
2.5.2 | RETIRADA PORTOES DE ENTRADA | m² | 6,50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 985.14
3 | VEDAÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 44073.72
3.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 157,641 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 32187.13
3.2 | ADPATADO SINAPI (96372) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. | m² | 157,641 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6222.09
3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO (FLOREIRAS) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7,40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1274.13
3.4 | DIVISÓRIA REMOVÍVEL (277,2 X 210CM) EM CHAPA PERFURADA 2MM (OU SIMILAR) COM PORTÃO EM CHAPA PERFURADA (80 X 210CM) – FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA NO PISO E NA ALVENARIA - INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM EFEITO PROTETOR DE SUPERFÍCIE METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4390.37
4 | REPARO E CORREÇÃO - RESERVATÓRIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 16621.98
4.1 | ADAPATADO ORSE (7218) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA | m² | 11,82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 230.13
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE | m² | 11,82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1924.17
4.3 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.68
4.4 | FÔRMAS PARA REPARO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ESCORAMENTO. R_05/2021 | M² | 11,16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3834.57
4.5 | RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, ESP.=60MM | m² | 11,16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8057.4
4.6 | ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE - PARA AS PAREDES INTERNAS DA ÁREA TÉCNICA | m² | 30,98 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1026.36
4.7 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 160.6
4.8 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5,50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 433.07
4.9 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 933
5 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 785984.53
5.1 | PISO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 229788.93
5.1.1 | REGULARIZACAO DE PISO ARGAMASSA 1:3-CIMENTO/AREIA | m² | 650,62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 65608.52
5.1.2 | PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BROADWAY CEMENT - 1080x1080 - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 650,62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 163403.21
5.1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO – ÁREAS MOLHADAS (LOCAIS COM DERIVAÇÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO -SIMILAR AO EXISTENTE, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | m² | 10,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 777.2
5.2 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 221951.18
5.2.1 | ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE - EM BAIXO DOS PEITORIS DAS JANELAS E PAREDE EM CONTATO COM O ARRIMO INIDICADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 121,60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4028.6
5.2.2 | REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO | m² | 1.824,31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 56809.01
5.2.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.824,31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9978.97
5.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 482,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8039.76
5.2.5 | PINTURA ACABAMENTO LISO – INTERNA – ACRÍLICA LAVÁVEL 3 DEMÃOS, REF. CORAL – DECORA EFEITOS ESPECIAIS VELVET – CIMENTO QUEIMADO OU SIMILAR – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | m² | 1.342,32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 129211.72
5.2.6 | PORCELANATO ESMALTADO BORDA RETA BROADWAY CEMENT - 1080x1080 - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - I.S.P.C.D | m² | 34,30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8614.44
5.2.7 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDE) – ÁREAS MOLHADAS (LOCAIS COM DERIVAÇÃO DE PONTOS HIDROSSANITÁRIOS) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA SIMILAR A EXISTENTE, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 20,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1956.4
5.2.8 | REVESTIMENTO RIPADO DE CONCRETO GUARAÚNA (OU SIMILAR) 1,00X,0,20CM GRAFITO ESPESSURA 1.5CM – ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO | m² | 12,28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3312.28
5.3 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 200246.02
5.3.1 | ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE | m² | 77,40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2564.26
5.3.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO AÇO CORTEN PARA PAREDE, ELIANE (OU SIMILAR) , 60X120CM PORCELANATO ACETINADO ELIANE CORTEN "A" RETIFICADO, OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO | m² | 14,12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3349.68
5.3.3 | REVESTIMENTO RIPADO DE CONCRETO GUARAÚNA (OU SIMILAR) 1,00X,0,20CM GRAFITO ESPESSURA 1.5CM – ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO | m² | 53,77 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14503.38
5.3.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PARA “ABAS” REFERENTES AS MOLDURAS DAS JANELAS EM PERFIL RIPADO DECOR GUARAÚNA (OU SIMILAR) ITAÚBA EM REGUA DE 3MTSX16CM DE LARGURA. (MADEIRA PLÁSTICA OU PVC) FIXADOS EM ESTRUTURA DE METAL PARA PAINEIS DE FACHADA – INCLUSIVE ESTRUTURA E FIXAÇÃO NA ALVENARIA. | m² | 70,05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 45862.43
5.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL RIPADO DECOR GUARAÚNA (OU SIMILAR) ITAÚBA EM REGUA DE 3MTSX16CM DE LARGURA. (MADEIRA PLÁSTICA OU PVC) – FIXADO COM PARAFUSO E COLADO COM PU DE QUALIDADE – CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - PARA "ABAS" EXISTENTES. | m² | 73,81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29439.85
5.3.6 | REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO | m² | 1.248,66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 38883.27
5.3.7 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.248,66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6830.17
5.3.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE FACHADA. AF_06/2014 | m² | 1.014,87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 25229.66
5.3.9 | PINTURA ACABAMENTO LISO – EXTERNA – ACRÍLICA LAVÁVEL 3 DEMÃOS, REF. CORAL – DECORA EFEITOS ESPECIAIS VELVET – CIMENTO QUEIMADO OU SIMILAR – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | m² | 233,78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 23787.11
5.3.10 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE LETRA CAIXA “CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ” E BRASÃO EM CAPA GALVANIZADA OU SIMILAR COM DIMENSÕES CONFORME PROJETO INCLUSO TAMBÉM QUADRO EM ACM COM FUNDO BORDO E LETRAS CAIXA GALVANIZADAS COM MEDIDAS CONFORME PROJETO E ESCRITO “CRO” – INCLUSO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9796.21
5.4 | FORRO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 133998.4
5.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 914,16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6298.56
5.4.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 263,54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5318.23
5.4.3 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 650,62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 65309.23
5.4.4 | PINTURA ACABAMENTO LISO – FORRO/LAJE – ACRÍLICA LAVÁVEL 3 DEMÃOS, REF. CORAL – DECORA EFEITOS ESPECIAIS VELVET – CIMENTO QUEIMADO OU SIMILAR – FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. | m² | 650,62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57072.38
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 173926.97
6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4904.88
6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6122.24
6.3 | PORTA COMPLETA LISA EM MADEIRA COM DUAS 2 FOLHAS 70X210CM – INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – EXCLUSIVE PINTURA E PUXADOR. | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2264.38
6.4 | PUXADOR TUBULAR TIPO H OU SIMILAR DUPLO INOX ESCOVADO MÍNIMO 30CM | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 592.82
6.5 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS NOVAS | m² | 40,194 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 947.77
6.6 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 PORTAS NOVAS | m² | 40,194 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 552.26
6.7 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 18,676 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2638.17
6.8 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 16,157 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2199.77
6.9 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5136.94
6.10 | PUXADOR TUBULAR TIPO H OU SIMILAR DUPLO INOX ESCOVADO MÍNIMO 30CM | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 592.82
6.11 | JANELA DE CORRER ALUMINIO (J1 a J4) - DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO, COM PINTURA ELETROSTATICA COR PRETA E VIDRO 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 13,75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 27845.12
6.12 | BRISE / GRADIL DE PROTEÇÃO DE JANELAS EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃO DE JANELAS, DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÃO CONFORME PROJETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 9,12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7967.5
6.13 | SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM | m² | 20,05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20952.25
6.14 | REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO | UN | 25,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3682.5
6.15 | VEDACAO INTERNA/EXTERNA CAIXILHO ALUMINIO COM FITA SILICONE | M | 387,22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 19763.7
6.16 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 116,41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5087.11
6.17 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTAS EXISTENTES COR CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 93,92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2214.63
6.18 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 - PORTAS EXISTENTES | m² | 93,92 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1290.46
6.19 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 41,24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 53237.12
6.20 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | m² | 7,58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4825.27
6.21 | ADAPTADP SINAPI (102235) - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 60 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS - PARA DIVISÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 2,57 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1109.26
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 35536.79
7.1 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 13504.14
7.1.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 393.24
7.1.2 | PONTO AGUA FRIA PVC P/CAIXA DESCARGA ACOPLADA/VASO SANITARIO | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 282.9
7.1.3 | PONTO VASO SANITARIO INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2888.16
7.1.4 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3214.1
7.1.5 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3002.84
7.1.6 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 3,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1590.69
7.1.7 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 638.68
7.1.8 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 925
7.1.9 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 3,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 568.53
7.2 | ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 6106.05
7.2.1 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 630.32
7.2.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 722.76
7.2.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1509.4
7.2.4 | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 955.96
7.2.5 | CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 360.82
7.2.6 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 247.96
7.2.7 | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 0,72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 348.55
7.2.8 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 799.94
7.2.9 | PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA PORTA P.C.D - PADRÃO NBR 9050:2020 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 530.34
7.3 | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 15926.6
7.3.1 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | un | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2911.16
7.3.2 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) - P.C.D PADRÃO NBR 9050:2020 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 678.1
7.3.3 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE PRESSÃO PARA REGULAGEM DE VAZÃO – PADRÃO NBR 9050:2020, PARA I.S. P.C.D | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 824.26
7.3.4 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3342.4
7.3.5 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.68
7.3.6 | TORNEIRA GOURMET COZINHA MONOCOMANDO MISTURADOR DOURADO LUXO OU SIMILAR DE MESA PARA INSTALAÇÃO NA BANCADA DO REFEITÓRIO – FABRICANTE COM PBQP-H – COM AREJADOR – CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 660.9
7.3.7 | TORNEIRA PARA SANITÁRIO P.C.D – FABRICANTE COM PBQP-H – COM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO, ACIONAMENTO COM LEVE PRESSÃO – COM VÁLVULA DE REDUÇÃO DE FORÇA DE ACIONAMENTO PADRÃO NBR 9050:2020, MODELO DECARMATIC ECO OU SIMILAR - – CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2964.26
7.3.8 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3025.76
7.3.9 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1243.08
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 157943.51
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 31376.19
8.1.1 | ADAPTADO CPOS/CDHU (01.17.161) - PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO/ PARA ALTERAÇÃO DOS PONTOS DE CLIMATIZAÇÃO EXISTENTES – ÁREA TOTAL DE: 650,62 M²- INCLUSO EMISSÃO DE ART | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8101.07
8.1.2 | PROJETO DE INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA, ELÉTRICA, CFTV E ALARME – INCLUSO PROJETO DE NOVO QUADRO GERAL – CASO NECESSÁRIO- INCLUSIVE EMISSÃO DE ART | m² | 692,30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 23275.12
8.2 | COMPONENTES/EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 55413.81
8.2.1 | ADAPTADO SBC (059455) - PONTO DE REDE E TELEFONIA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM CX 2X4+TOMADA RJ45/RJ11 | UN | 25,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8914
8.2.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) - PARA COPA E BANCADAS CONFORME INDICADO EM PROJETO - COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO EQUIPAMENTO). AF_11/2022 | UN | 16,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4074.56
8.2.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 52,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10320.96
8.2.4 | ADAPTADO SINAPI (104473) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, FORRO OU LAJE, INCLUSIVE ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E LÂMPADA). AF_11/2022 - PARA DEVIRAÇÃO DE ATÉ 5,0M | UN | 36,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4100.04
8.2.5 | ADAPTADO SINAPI (104473) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO - EM PAREDE (ARANDELA), EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA, INTERRUPTOR E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 15,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2022.45
8.2.6 | ADAPTADO SINAPI (104473) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 6,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.52
8.2.7 | ADAPTADO SINAPI (104474) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO COMERCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO INTERRUPTOR, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 60,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17301.6
8.2.8 | REEINSTALAÇÃO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE RACKS DE LÓGICA EXISTENTE | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 936.73
8.2.9 | COOKTOP DE INDUÇÃO 4 BOCAS ELÉTRICO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2252.2
8.2.10 | ADAPTADO SBC (070313) - KIT SAIDA DE COIFA COM GRELHA AUTO FECHANTE+DUTO ALUMINIO 5M | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2235.44
8.2.11 | ADAPTADO ORSE (9022) - COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGAS 18.8, OU SIMILAR , COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG.=1115 X PROF.=700 X ALT.=450MM | un | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2356.31
8.3 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 71153.51
8.3.1 | LUMINÁRIA TIPO PENDENTE MODELO NORDECOR INVERSE 6 AROS 156W 3000K DOURO 2532 OU SIMILAR, FLUXO LUMINOSO 12490LM, COM 6 AROS: 100CM, 80CM, 60CM, 50CM, 30CM, 20CM – COR DOURADA – MATERIAL ALUMÍNIO E SILICONE - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3719.08
8.3.2 | LUMINÁRIA PENDENTE CAJU 23X30 - RZ001ES (OU SIMILAR) COR: BRONZE E CONHAQUE, POTÊNCIA: 40W, SOQUETE E14, TENSÃO BIVOLT - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4056.24
8.3.3 | LUMINÁRIA PENDENTE SOHO REDONDO – PD002AM (OU SIMILAR) CROMADO – ÂMBAR, POTÊNCIA: 125W - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1562.88
8.3.4 | LUMINÁRIA – HL004G (OU SIMILAR) VIDRO BRONZE E CHAMPANHE – RETANGULAR 110CMX34CM COM CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150CM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3296.96
8.3.5 | PENDENTE CHAMPANHE/VIDRO TRANSP. Ø20CM 1XG9 CÓDIGO 17384 94051099 (OU SIMILAR) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8567.55
8.3.6 | LAMPADA G95 FILAMENTO LED 4W 2200K 320LM CÓDIGO 6031 85395200 (OU SIMILAR) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1712.48
8.3.7 | ARANDELA GLOBO D.10CM / BASE DOURADO MATE D.12CM 1XG9 CÓDIGO 18261 94051190 (OU SIMILAR), POTÊNCIA: 25W - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4269.3
8.3.8 | LUMINÁRIA DE PISO KOMACO (OU SIMILAR) – 0045 CORTEN – EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM UMA CÚPULA MEIA ESFERA EM ALUMÍNIO E DIRECIONAMENTO DE LUZ PARA BAIXO, CABO DE PISO PRETO COM PLUG E INTERRUPTOR 250CM, SOQUETE GU9, LÂMPADA BIPINO HALOPIN, BIVOLT - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4932.88
8.3.9 | LÂMPADAS DE FILAMENTO EM LED, 7W, PARA OS PENDENTES EM MADEIRA BRANCA 806LM - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2068.92
8.3.10 | SPOT DE JARDIM LED GAYA, DIRECIONÁVEL, FIXAÇÃO (COM PARAFUSOS) LED, 7.5X10X11.5CM, BIVOLT, POTÊNCIA DE 5W, 720 LUMENS E TEMPERATURA DE COR DE 3000K - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2643.66
8.3.11 | LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED DE SOBREPOR - QUADRADA - 23X23CM - COR BRANCA TEMPERATURA DA COR: BRANCO QUENTE - 3000K, FLUXO LUMINOSO: 1350 LUMENS, POTÊNCIA: 18W - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 624.96
8.3.12 | LUMINÁRIA PLAFON PAINEL LED DE SOBREPOR - QUADRADA - 62X62CM - COR BRANCA TEMPERATURA DA COR: BRANCO QUENTE - 3000K FLUXO LUMINOSO: 4500 A 5000 LUMENS, POTÊNCIA: 48W - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 389.84
8.3.13 | TRILHO ELETRIFICADO PARA SPOT LEDE EM ALUMÍNIO COR PRETA – CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69,54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3205.09
8.3.14 | SPOT 20W LED (COR: PRETA - LUZ 3000K BRANCO QUENTE) PARA TRILHO ELETRIFICADO – CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 117,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10283.13
8.3.15 | ADAPTADO SINAPI (97593) - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 15,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2775.45
8.3.16 | PROJETOR LINEAR PARA FACHADA EM LED 18W - 2700K COR PRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO - BANDEIRAS E LETREIRO | m | 10,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4734.2
8.3.17 | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M - LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, EXCLUSIVE NOS ESPELHOS E DEMAIS COMPREENDIDAS NO MOBILIARIO | M | 54,30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12310.89
9 | COBERTURA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 101252.79
9.1 | ESTRUTURA ACO TRELICADO PARA COBERTURA (23,672kg/m2) | m² | 45,85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 61885.12
9.2 | COBERTURA PLACA DE VIDRO LAMINADO/TEMPERADO 10mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA | m² | 20,33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18527.13
9.3 | ADPATADO ORSE (13060) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM CHAPAS DE POLICARBONATO, E=8MM EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC – EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA | m² | 25,52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 16965.95
9.4 | TELA ONDULADA - PADRÃO COPEL EM ARAME GALVANIZADO A SER FIXADA 10CM ABAIXO DA COBERTURA - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 641.17
9.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14,75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1618.51
9.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6,60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 433.81
9.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 15,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1181.1
10 | MOBILIÁRIO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 317653.12
10.1 | FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE MARCENARIA, METALÃO, ESPELHOS, REVESTIMENTOS, LED DOS MOVEIS, MESAS E MOBILIARIO – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. PAVIMENTO TÉRREO CONTEMPLANDO OS AMBIENTES: HALL - SECRETARIA / FINANCEIRO: 01 ARMÁRIO COM H=1500 MM EM L, COM 25 PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. 01 APARADOR EM L E PAINÉIS EM REVESTINDO PAREDES. 02 PAINÉIS DE ESPELHOS ORGÂNICOS COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM TORNO. SECRETARIA ATENDIMENTO AO PÚBLICO: PAINÉIS REVESTINDO PAREDES COM DETALHES RIPADOS, LISOS E FRISADOS. 03 PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO POR ESTRUTURA METÁLICA. RECEPÇÃO: 01 PAINEL MUXARABI FIXADO DO PISO AO TETO. 01 PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO. PAINÉIS REVESTINDO PAREDES COM DETALHES FRISADOS E LISOS. 01 BANCADA DE ATENDIMENTO COM L 2000 X P 750 MM, 04 GAVETAS E 02 PORTAS DE ABRIR, ILUMINAÇÃO EMBUTIDA PARA INFERIOR, PARTE FRONTAL E LATERAIS RIPADAS. SALA REUNIÃO – PAVIMENTO TÉRREO 01 PAINEL DE TV COM MOLDURA NO NICHO. HALL - ACESSO ÁREA EXTERNA COBERTA, 01 ESTRUTURA METÁLICA COM 03 NICHOS EM MDF. INCLUSO DEMAIS ITENS PREVISTOS EM PROJETO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NÃO CONTEMPLADO: ARANDELAS, PENDENTES, PEDRAS (MARMORARIA) E ELETRODOMÉSTICOS. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 96479.71
10.2 | FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE MARCENARIA, METALÃO, ESPELHOS, REVESTIMENTOS, LED DOS MOVEIS, MESAS E MOBILIARIO – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. 2º PAVIMENTO CONTEMPLANDO OS AMBIENTES: HALL ACESSO AUDITÓRIO: RODAPÉS EM MDF. 01 PAINEL REVESTINDO PAREDES COM DETALHES RIPADOS E FRISADOS. 01 PORTA DE ABRIR COM 02 FOLHAS EM MDF COM PUXADOR PRETO EM AÇO-INOXIDÁVEL. 01 PAINEL SUPERIOR REVESTINDO FORRO. ÉTICA / FISCALIZAÇÃO: 01 ARMÁRIO ALTO COM 10 PORTAS DE ABRIR COM FRENTES EM DETALHES FRISADOS, INTERNO PRATELEIRAS. 01 NICHO COM 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 04 PORTAS DE ABRIR COM FRENTES FRISADAS, INTERNO PRATELEIRAS. 01 ESTOFADO FUTON COM ENCOSTO E 01 PAINEL RIPADO REVESTINDO PAREDE. 01 ARMÁRIO SUPERIOR COM 04 PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. INCLUSO DEMAIS ITENS PREVISTOS EM PROJETO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NÃO CONTEMPLADO: ARANDELAS, PENDENTES, PEDRAS (MARMORARIA) E ELETRODOMÉSTICOS. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 101587.04
10.3 | FORNECIMENTO EXECUÇÃO DE MARCENARIA, METALÃO, ESPELHOS, REVESTIMENTOS, LED DOS MOVEIS, MESAS E MOBILIARIO – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. 3º PAVIMENTO CONTEMPLANDO OS AMBIENTES: ESPAÇO EVENTOS: PAINÉIS LISOS, FRISADOS E RIPADOS REVESTINDO PAREDES. 08 MOLDURAS DOURADAS COM APLICAÇÃO DE ESPELHO PRATA LAPIDADO E ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM TORNO. 01 PAINEL SUPERIOR RIPADO REVESTINDO FORRO. 02 MOLDURAS DOURADAS COM APLICAÇÃO DE PAINÉIS RIPADOS. 01 FLOREIRA SUPERIOR EM ESTRUTURA METÁLICA COM ACABAMENTO PINTURA DOURADA. 01 PILAR REVESTIDO EM MDF. 01 BANCO EM L COM 04 MESAS DE APOIO E 03 ESTOFADOS COM ENCOSTOS. 01 MESA BANCADA ALTA EM MDF ESTRUTURADA. DIMENSÃO: L 4200 X H 1000 X P 1200 MM. REFEITÓRIO: 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 01 NICHO PARA LAVA-LOUÇAS, 03 PORTAS DE ABRIR COM PRATELEIRA INTERNA E 01 LIXEIRA DUPLA EMBUTIDA. 01 ARMÁRIO SUPERIOR COM 05 PORTAS DE ABRIR COM PRATELEIRA INTERNA E ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR. 01 ARMÁRIO DESPENSEIRO EM L COM 07 PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. 01 PAINEL EM MDF REVESTINDO FUNDO DO DESPENSEIRO PARA CIRCULAÇÃO. 01 TORRE COM 01 GAVETA E 01 PORTA BASCULANTE COM FRENTES FRISADAS E NICHO PARA EMBUTIR ELETROS. 01 NICHO PARA REFRIGERADORES. 01 PORTA DE ABRIR COM 02 FOLHAS EM MDF COM PUXADOR PRETO EM AÇO-INOXIDÁVEL. 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 02 PORTAS DE ABRIR E 01 PAINEL MUXARABI EM MDF. 01 BALCÃO ILHA COM 08 GAVETAS E PARTE FRONTAL FRISADA. 01 PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO POR ESTRUTURA METÁLICA. SALA REUNIÕES: 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE ABRIR COM FRENTES FRISADAS, INTERNO PRATELEIRAS. 01 PAINEL REVESTINDO PAREDE COM DETALHES FRISADOS E RIPADOS. COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR 01 PAINEL REVESTINDO PAREDE EM L COM DETALHES FRISADOS, 02 PORTAS DE ABRIR E PUXADOR SISTEMA DUPLO TOQUE, INTERNO PRATELEIRAS. 01 PAINEL MUXARABI FIXADO AO TETO POR ESTRUTURA METÁLICA. DIRETORIA: 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 04 PORTAS DE ABRIR, INTERNO PRATELEIRAS. 01 NICHO COM PAINÉIS FRISADOS COM 02 PRATELEIRAS SUSPENSAS E EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR DAS PRATELEIRAS E NA PARTE SUPERIOR DO NICHO. 01 PAINEL EM L REVESTINDO PAREDES COM DETALHES RIPADOS E FRISADOS. 01 PORTA DE ABRIR COM 02 FOLHAS EM MDF COM PUXADOR PRETO EM AÇO-INOXIDÁVEL. 01 MESA EM MDF ESTRUTURADO COM 04 GAVETAS. DIMENSÃO: L 1800 X P 800 MM. SECRETÁRIA: PAINÉIS LISOS EM L REVESTINDO PAREDES COM APLICAÇÃO DE 01 ESPELHO PRATA LAPIDADO VERTICAL COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA EM TORNO E 01 APARADOR EM L SUSPENSO. 01 ARMÁRIO INFERIOR COM 05 PORTAS DE ABRIR INTERNO PRATELEIRAS. 01 MESA EM MDF COM DETALHES FRISADOS NA PARTE FRONTAL COM 04 GAVETAS. INCLUSO DEMAIS ITENS PREVISTOS EM PROJETO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NÃO CONTEMPLADO: ARANDELAS, PENDENTES, PEDRAS (MARMORARIA) E ELETRODOMÉSTICOS | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 91055.77
10.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA COPA TÉRREO PEDRA 01- NEOLITH PIETRA DI OSSO 12 MM (OU SIMILAR) INCLUINDO, TAMPO PIA 2,95 X 0,55/INSTALADO SOBRE ARMÁRIO/02 FUROS PARA CUBAS, RODAPIA ALTURA DE 30 CM/ SAIA DE 10 CM COM ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA INCLUINDO SUPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO – EXCLUSIVE CUBAS INOX. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7448.51
10.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA PIA 3º PAV – PEDRA 01 - NEOLITH PIETRA DI OSSO 12 MM (OU SIMILAR) INCLINDO, TAMPO PIA 2,81 X 0,60/INSTALADO SOBRE ARMÁRIO/COM 02 FUROS PARA CUBAS RODAPIA ALTURA 2,81 X 0,55 + 02 LATERAIS 0,90 X 0,60 BORDA DE 4 CM COM ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA INCLUINDO SUPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO – EXCLUSIVE CUBAS INOX. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8092.53
10.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA “ILHA” 3º PAV – PEDRA 01 - NEOLITH PIETRA DI OSSO 12 MM (OU SIMILAR) INCLINDO, BANCADA ILHA - 2,20 X 1,00 COM DUAS LATERAIS 1,00 X 0,90/INSTALADO SOBRE ARMÁRIO/FURO PARA COOKTOP BORDA DE 4 CM COM ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA INCLUINDO SUPORTE E DEMAIS ACESSÓRIOS – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO – EXCLUSIVE COOKTOP. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10711.2
10.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SÓCULOS EM PEDRA 01 – DI OSSO 12 MM EM MOBILIARIO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO COM ALTURA DE 5CM. | M | 8,775 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1354.94
10.8 | VASO EM CHAPA EXPANDIDA TELA 1,5MM (OU SIMILAR) COM PINTURA PRETA FIXADA EM DIVISÓRIA DE CHAPA PERFURADA – CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,715 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 923.42
11 | EXTERNO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 183334.15
11.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 5118.21
11.1.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 - elevação e nivelamento do solo para vaga P.c.D | m³ | 10,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1046.8
11.1.2 | REGULARIZACAO MANUAL DE SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO | m³ | 10,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1572.1
11.1.3 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 415,69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2099.23
11.1.4 | ADAPTADO ORSE (9882) - ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) | m³ | 4,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 400.08
11.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 55438.92
11.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 415,69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9236.63
11.2.2 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 357,39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18627.16
11.2.3 | LASTRO PARA PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 | m³ | 1,75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1852.3
11.2.4 | ADAPTADO SETOP (ED-50562) - PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO , MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 58,30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6555.83
11.2.5 | ADAPATADO ORSE (2215) - REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE PISO COM PEDRA IRACEMA, CONSIDERANDO A SUBSTITUIÇÃO DE ATÉ 15% DE PEÇAS DANIFICADAS, COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II | m² | 83,60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3801.29
11.2.6 | RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS - INCLUINDO RAMPA E DEMAIS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 198,34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14185.27
11.2.7 | PINTURA COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO P.C.D, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 614.76
11.2.8 | PINTURA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO IDOSO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS – CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 289.88
11.2.9 | PINTURA FAIXA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO - VAGAS DE USO COMUM CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 5,48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.8
11.3 | ESQUADRIAS E PLATAFORMA P.C.D |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 112441.05
11.3.1 | PORTA/PORTAO EM VIDRO TEMPERADO OU LAMINADO E= 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO INOX E ACESSORIOS – CONFORME PROJETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 8,96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15409.85
11.3.2 | SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE, PARA ESFORÇOS ATÉ 800 KG | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4141.14
11.3.3 | MURO EM VIDRO TEMPERADO E= 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS DE AÇO INOX E ACESSORIOS | m² | 37,128 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 36778.25
11.3.4 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 12,87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12919.29
11.3.5 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 33,40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 43116.39
11.3.6 | SUPORTE PORTA BANDEIRA SIMPLES PARA MASTRO DE DIAMETRO ؽ2 | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.13
11.4 | ESGOTAMENTO PLUVIAL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10335.97
11.4.1 | ADAPATADO SINAPI (73844/002) - ELEVAÇÃO DE 60 CM DE MURO DE ARRIMO EXISTENTE DE ALVENARIA DE TIJOLOS - PARA EXECUÇÃO DE VAGA P.C.D CONFORME PROJETO | m³ | 3,66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3798.6
11.4.2 | REALIZAÇÃO DE REVISÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO / DRENAGEM – MURO DE ARRIMO E CANALETAS DE DRENAGEM EXISTENTES | H | 8,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1691.52
11.4.3 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12,50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4035.5
11.4.4 | ADAPTADO SINAPI (99255) - AMPLIAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES SIMILAR A EXISTENTE INTERNAS: 0,8X0,8 - AMPLIAÇÃO DE 0,40M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - COM REAPROVEITAMENTO DE TAMPA EXISTENTE | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 810.35
12 | SISTEMA FOTOVOLTAICO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 140297.52
12.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, O FORNECIMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO CONTENDO A INTEGRALIDADE DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ – CONTRATO 07/2021. O SISTEMA DEVERÁ TER: 12 MICRO INVERSORES, 84 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS, 01 QUADRO DE PROTEÇÃO/DISTRIBUIÇÃO (QDG-SOLAR) SUPORTES PARA TELHADO ONDULADO EM FIBROCIMENTO; CABOS SOLARES CC; CABO PP CA E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FORNECIMENTO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. | UN | 1,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 140297.52
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30232.09
13.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 846,60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14578.45
13.2 | SERVENTE EXCLSIVO PARA LIMPEZA PERMANENTE EM OBRAS | MES | 6,00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15653.64
14 | PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 17329.9
14.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 846,60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9693.57
14.2 | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES | m² | 846,60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7636.33
[8 empty] | Totais -> | 0 | 0 | 0 | 2.452.220,38
[7 empty] | Total sem BDI |  | 0
[7 empty] | Total do BDI |  | 0
[7 empty] | Total Geral |  | 0
Assinatura:_______________________________________________________________ Empresa: __________________________________________________ CNPJ: __________________________________________________ Responsavel técnico: __________________________________________________ CREA/PR:__________________________________________________